## Sheet1
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)
Inspection et mise à niveau des installations de gaz aux appartements et aux cuisines OMS/AFRO - Cité du Djoué
Maître d'ouvrage : OMS/AFRO
Site : Cité du Djoué, Brazzaville
Devise : XAF
LOT 1 : INSPECTION ET DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS DE GAZ
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (XAF) | Prix total (XAF)
1.1 | Mobilisation de l'équipe d'inspection et équipements de contrôle. | Forfait | 1 |  | 0
1.2 | Inspection des niches de stockage des bouteilles de gaz | U | 78 |  | 0
1.3 | Contrôle visuel et technique des tuyauteries en cuivre | Appartement | 78 |  | 0
1.4 | Vérification des vannes d'arrêt et de réglage | U | 78 |  | 0
1.5 | Vérification des joints et raccords des compteurs | U | 78 |  | 0
1.6 | Test d'étanchéité des réseaux de distribution gaz | Appartement | 78 |  | 0
1.7 | Inspection des flexibles de raccordement des cuisines | Appartement | 78 |  | 0
1.8 | Inspection de la cuisine de la cafétéria centrale | Forfait | 1 |  | 0
1.9 | Inspection de la cuisine Estate | Forfait | 1 |  | 0
1.1 | Inspection de la cuisine du terrain de tennis | Forfait | 1 |  | 0
1.11 | Mesures et essais de sécurité des installations | Forfait | 1 |  | 0
1.12 | Élaboration du rapport technique détaillé d'inspection | Forfait | 1 |  | 0
1.13 | Présentation des recommandations de mise à niveau | Forfait | 1 |  | 0
Sous-total LOT 1 |  |  |  |  | 0
LOT 2 : MISE À NIVEAU ET SÉCURISATION DES INSTALLATIONS
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (XAF) | Prix total (XAF)
2.1 | Remplacement des tuyaux cuivre défectueux (Quantité à confirmer après inspection) | Forfait | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture et remplacement des raccords de sécurité (Quantité à confirmer après inspection) | Forfait | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture et remplacement des joints défectueux (Quantité à confirmer après inspection) | Forfait | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et remplacement des vannes de réglage (Quantité à confirmer après inspection) | Forfait | 1 |  | 0
2.5 | Fourniture et remplacement des flexibles gaz conformes (Quantité à confirmer après inspection) | Forfait | 1 |  | 0
2.6 | Réhabilitation des conduites présentant des fuites (Quantité à confirmer après inspection) | ml | 1 |  | 0
2.7 | Mise en conformité des installations des appartements | U | 78 |  | 0
2.8 | Mise en conformité des installations de la cafétéria centrale | Forfait | 1 |  | 0
2.9 | Mise en conformité de la cuisine Estate | Forfait | 1 |  | 0
2.1 | Mise en conformité de la cuisine du terrain de tennis | Forfait | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture et pose de signalisation et équipements de sécurité | Forfait | 1 |  | 0
2.12 | Essais finaux de fonctionnement et d'étanchéité | Forfait | 1 |  | 0
2.13 | Formation et sensibilisation des utilisateurs | Session | 1 |  | 0
2.14 | Rapport final de mise à niveau et recommandations de maintenance | Forfait | 1 |  | 0
Sous-total LOT 2 |  |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
Désignation |  |  |  |  | Montant (XAF)
Sous-total LOT 1 : Inspection et diagnostic
Sous-total LOT 2 : Mise à niveau et sécurisation
Total HT
Arrêté le présent devis à la somme de :
Fait à …..................
OBSERVATIONS
1. Les quantités réelles des éléments à remplacer seront arrêtées après le diagnostic complet du LOT 1.
2. Les prix comprennent la main-d'œuvre, les fournitures, les essais de contrôle et le nettoyage du chantier.
3. Les travaux devront être réalisés en maintenant un niveau élevé de sécurité pour les occupants des logements OMS et des cuisines concernées.
4. Un rapport détaillé d'inspection ainsi qu'un rapport final de conformité seront exigés.