## BPU
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (TND HT) | Montant (TND HT) | Marque/Fabricant proposé | Observations
1 – ÉTUDES ET DOCUMENTATION
1.1 | Études d’exécution, plans d’atelier et dossier des ouvrages exécutés (DOE) | PF | 1 |  | 0
2 – BATIMENT MODULAIRE
2.1 | Support (Fondation) en béton armé pour module suivant le DOE validé, y compris ancrages | PF | 2 |  | 0
2.2 | Fourniture, transport, installation et mise en service d’un module préfabriqué de bureau conforme au CCPT | U | 2 |  | 0
3 – RÉSEAU INFORMATIQUE
2.2 | Prise informatique RJ45 Cat.6 complète, y compris câblage, raccordement et essais | U | 4 |  | 0
4 – CLIMATISATION
4.1 | Climatiseur mural Split Inverter 12 000 BTU, fourniture, pose, raccordements électriques et mise en service conformement au CCPT | U | 2 |  | 0
TOTAL HT TND |  |  |  |  | 0